ПРИКАЗ

по    АО «Шардаринская  ГЭС»

г. Шардара                 № 121-өндірістік          22  октября   2015 года

На  основании   решения    технического  совета    АО «Шардаринская  ГЭС»            ( протокола  № 16от   22  октября    2015  года)

Приказываю:

1. Срочно  приобрести один   комплект  крышки турбинного подшипника.

2.Вызвать специалистов для проверки состояния металлоконструкций  ремонтных затворов отсасывающей трубы 5,5х5,4х16,73 в количестве 4 (четырех) штук.

3. Вызвать специалистов для проверки состояния металлоконструкций сороудерживающей решетки 5,5-12,0-3,0 марки стали Ст3сп5 в количестве 8 (восьми) штук.

4.Исполнение настоящего приказа возложить на  начальника производственно-технического  отдела (Сахов Г.И.)

5. Контроль исполнение данного приказа оставляю  за  собой.

И.о.Председателя правления

АО «Шардаринская ГЭС»                                                       С.Сайманов